## Лист1
Приложение 18 - Перечень воздушных и кабельных линий на территории МО
Тюхтетский муниципальный район
x | № | Местонахождение лпоры |  |  | №, Наименование линии | напряжение (кВ) | Длина линии (км) | Материал опор | Расстояние между опорами (длина пролета) | Состояние линии | срок службы (лет) | Электроснабжаемые населенные пункты |  | Собственник | Степень износа (%)
|  | код ОКТМО | населенный пункт | адрес расположения опоры | [7 empty] | Код ОКТМО | наименование
| 1 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Белогорка | ф.40-4 | 10,00 | 15,50 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407111 | д Белогорка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 2 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ф.40-4 | 10,00 | 15,53 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 3 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ф.40-5 | 10,00 | 8,10 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 4 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ф.40-7 | 10,00 | 5,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 5 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Хохловка | ф.40-7 | 10,00 | 5,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407121 | д Хохловка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 6 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Безручейка | ф.40-7 | 10,00 | 5,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407106 | д Безручейка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 7 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Чистый Ручей | ф.40-7 | 10,00 | 5,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407126 | д Чистый Ручей | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 8 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Покровка | ф.40-8 | 10,00 | 3,30 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425116 | д Покровка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 9 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ф.55-1 | 10,00 | 14,45 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 28,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 10 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Верх-Четск | ф.55-1 | 10,00 | 14,45 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 28,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 11 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поваренкино | ф.55-2 | 10,00 | 0,37 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 31,00 | 4655422101 | с Поваренкино | Администрация Поваренкинского сельсовета Тюхтетского района | 50,00 %
| 12 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Усть-Чульск | ф.55-3 | 10,00 | 9,60 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 13 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ф.55-3 | 10,00 | 9,60 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655416131 | п Чиндат | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 14 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Пасечное | ф.55-3 | 10,00 | 9,60 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655428106 | д Пасечное | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 15 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поваренкино | ф.55-4 | 10,00 | 0,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 28,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 16 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Черкасск | ф.55-5 | 10,00 | 13,00 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655422111 | д Черкасск | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 17 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Рубино | ф.55-5 | 10,00 | 14,00 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655422106 | с Рубино | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 18 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Васильевка | ф.68-1 | 10,00 | 4,45 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416111 | с Васильевка | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 19 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Ларневка | ф.68-1 | 10,00 | 4,45 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 20 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Васильевка | ф.68-3 | 10,00 | 1,90 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416111 | с Васильевка | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 21 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Новомитрополька | ф.68-5 | 10,00 | 6,63 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 22 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Чиндат | ф.68-5 | 10,00 | 6,63 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416131 | п Чиндат | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 23 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Никольск | ф.68-5 | 10,00 | 6,62 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416126 | д Никольск | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 24 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Куликовка | ф.68-5 | 10,00 | 6,62 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655416116 | д Куликовка | ПАО "МРСК Сибири" | 50,00 %
| 25 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ф.40-1 | 10,00 | 10,26 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 26 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Лазарево | ф.40-1 | 10,00 | 10,26 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655412101 | с Лазарево | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 27 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Оскаровка | ф.40-1 | 10,00 | 10,26 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425106 | с Оскаровка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 28 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Пузаново | ф.40-1 | 10,00 | 10,26 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425121 | д Пузаново | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 29 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Романовка | ф.40-1 | 10,00 | 10,26 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425111 | д Романовка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 30 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ф.40-2 | 10,00 | 16,40 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 13,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 31 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Двинка | ф. 40-3 | 10,00 | 10,05 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 32 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ф. 40-3 | 10,00 | 10,05 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 33 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Соловьевка | ф. 40-3 | 10,00 | 10,05 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413121 | д Соловьевка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 34 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Ивановка | ф. 40-3 | 10,00 | 10,05 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413106 | д Ивановка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 35 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ф. 40-4 | 10,00 | 15,53 | дер.с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири" | 60,00 %
| 36 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-2 | 0,40 | 4,58 | дер. с ж/б | 104,10 | Удовлетворительное | 0,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 37 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-2 | 0,40 | 0,95 | дер. с ж/б | 45,20 | Удовлетворительное | 13,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 38 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 40-1-2 | 0,40 | 0,65 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 39 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-3 | 0,40 | 5,79 | дер. с ж/б | 137,90 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 40 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-3 | 0,40 | 1,82 | дер. с ж/б | 67,60 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 41 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-4 | 0,40 | 3,40 | дер. с ж/б | 81,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 42 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-4 | 0,40 | 2,15 | дер. с ж/б | 74,30 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 43 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Лазарево | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-6 | 0,40 | 3,36 | дер. с ж/б | 58,90 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655412101 | с Лазарево | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 44 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 40-1-7 | 0,40 | 0,96 | дер. с ж/б | 64,00 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 45 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 40-1-7 | 0,40 | 1,66 | дер. с ж/б | 75,50 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 46 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Лазарево | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-8 | 0,40 | 1,55 | дер. с ж/б | 59,80 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655412101 | с Лазарево | Администрация Тюхтетского района | 50,00 %
| 47 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Пузаново | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-13 | 0,40 | 2,37 | дер. с ж/б | 55,10 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425121 | д Пузаново | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 48 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Пузаново | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-14 | 0,40 | 1,69 | дер. с ж/б | 49,70 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425121 | д Пузаново | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 49 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Оскаровка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-16 | 0,40 | 1,01 | дер. с ж/б | 50,60 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425106 | с Оскаровка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 50 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Оскаровка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-17 | 0,40 | 2,69 | дер. с ж/б | 58,50 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425106 | с Оскаровка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 51 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Оскаровка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-17 | 0,40 | 0,66 | дер. с ж/б | 47,10 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425106 | с Оскаровка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 52 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Романовка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-19 | 0,40 | 3,04 | дер. с ж/б | 66,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425111 | д Романовка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 53 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-31 | 0,40 | 1,64 | дер. с ж/б | 63,10 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 54 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-39 | 0,40 | 0,65 | дер. с ж/б | 58,60 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | Администрация Тюхтетского района | 50,00 %
| 55 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 40-1-39 | 0,40 | 0,43 | дер. с ж/б | 71,70 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | Администрация Тюхтетского района | 50,00 %
| 56 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Лазарево | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-1-42 | 0,40 | 1,78 | дер. с ж/б | 59,50 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655412101 | с Лазарево | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 57 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Лазарево | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-1-42 | 0,40 | 2,88 | дер. с ж/б | 59,90 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655412101 | с Лазарево | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 58 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-1 | 0,40 | 2,19 | дер. с ж/б | 57,60 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 59 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-1 | 0,40 | 3,12 | дер. с ж/б | 74,20 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 60 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-2 | 0,40 | 3,75 | дер. с ж/б | 89,30 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 61 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-4 | 0,40 | 3,95 | дер. с ж/б | 87,80 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 62 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-4 | 0,40 | 2,62 | дер. с ж/б | 79,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 63 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-5 | 0,40 | 0,06 | дер. с ж/б | 60,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 64 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-5 | 0,40 | 1,09 | дер. с ж/б | 109,50 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 65 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-2-5 | 0,40 | 0,72 | дер. с ж/б | 51,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 66 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л8 ТП 40-2-8 | 0,40 | 1,36 | дер. с ж/б | 75,60 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 67 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 40-2-10 | 0,40 | 0,91 | дер. с ж/б | 70,00 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 68 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-11 | 0,40 | 1,23 | дер. с ж/б | 64,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | Администрация Тюхтетского района | 60,00 %
| 69 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-11 | 0,40 | 4,19 | дер. с ж/б | 65,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | Администрация Тюхтетского района | 60,00 %
| 70 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-2-12 | 0,40 | 3,40 | дер. с ж/б | 65,50 | Удовлетворительное | 46,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 71 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 40-2-12 | 0,40 | 0,28 | дер. с ж/б | 46,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 72 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-13 | 0,40 | 2,52 | дер. с ж/б | 72,10 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 73 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-13 | 0,40 | 1,71 | дер. с ж/б | 77,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 74 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-2-13 | 0,40 | 1,92 | дер. с ж/б | 66,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 75 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-14 | 0,40 | 2,50 | дер. с ж/б | 65,90 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 76 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-14 | 0,40 | 3,46 | дер. с ж/б | 91,20 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 77 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 40-2-14 | 0,40 | 0,95 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 78 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-15 | 0,40 | 1,51 | дер. с ж/б | 53,90 | Удовлетворительное | 46,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 79 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-16 | 0,40 | 5,83 | дер. с ж/б | 182,20 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 80 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-16 | 0,40 | 1,98 | дер. с ж/б | 73,10 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 81 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 40-2-16 | 0,40 | 2,50 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 82 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-21 | 0,40 | 0,14 | дер. с ж/б | 48,30 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 83 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-21 | 0,40 | 0,80 | дер. с ж/б | 66,30 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 84 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ-0,4кВ Л5 ТП 40-2-21 | 0,40 | 0,45 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 85 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-22 | 0,40 | 1,56 | дер. с ж/б | 60,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 86 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-22 | 0,40 | 0,81 | дер. с ж/б | 57,90 | Удовлетворительное | 46,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 87 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-23 | 0,40 | 3,32 | дер. с ж/б | 72,20 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 88 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-23 | 0,40 | 0,95 | дер. с ж/б | 68,20 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 89 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-24 | 0,40 | 2,27 | дер. с ж/б | 59,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 90 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-24 | 0,40 | 1,91 | дер. с ж/б | 63,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 91 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-2-24 | 0,40 | 3,00 | дер. с ж/б | 65,10 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 92 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-28 | 0,40 | 2,65 | дер. с ж/б | 61,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 93 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-28 | 0,40 | 1,50 | дер. с ж/б | 55,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 94 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ-0,4кВ Л3 ТП 40-2-28 | 0,40 | 0,55 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 46,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 95 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-30 | 0,40 | 0,20 | дер. с ж/б | 51,30 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 96 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-30 | 0,40 | 0,14 | дер. с ж/б | 48,30 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 97 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-31 | 0,40 | 1,81 | дер. с ж/б | 64,80 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 98 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-31 | 0,40 | 1,36 | дер. с ж/б | 71,60 | Удовлетворительное | 32,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 99 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-2-32 | 0,40 | 1,38 | дер. с ж/б | 47,40 | Удовлетворительное | 35,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 100 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-2-32 | 0,40 | 0,27 | дер. с ж/б | 44,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 101 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-3 | 0,40 | 0,72 | дер. с ж/б | 60,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 102 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-3-3 | 0,40 | 1,65 | дер. с ж/б | 61,10 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 103 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-3-3 | 0,40 | 0,44 | дер. с ж/б | 62,90 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 104 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-4 | 0,40 | 1,13 | дер. с ж/б | 53,60 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 105 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-3-4 | 0,40 | 0,99 | дер. с ж/б | 62,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 106 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-5 | 0,40 | 3,15 | дер. с ж/б | 51,60 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 107 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-6 | 0,40 | 1,66 | дер. с ж/б | 72,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 108 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-3-6 | 0,40 | 1,77 | дер. с ж/б | 68,10 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 109 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Соловьёвка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-3-7 | 0,40 | 1,19 | дер. с ж/б | 47,60 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413121 | д Соловьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 110 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Соловьёвка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-3-7 | 0,40 | 1,68 | дер. с ж/б | 60,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413121 | д Соловьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 111 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Соловьёвка | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 40-3-7 | 0,40 | 3,13 | дер. с ж/б | 71,30 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413121 | д Соловьевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 112 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Соловьёвка | ВЛ 0,4 кВ Л5 ТП 40-3-7 | 0,40 | 1,10 | дер. с ж/б | 50,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655413121 | д Соловьевка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 113 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Ивановка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-9 | 0,40 | 0,47 | дер. с ж/б | 47,50 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655413106 | д Ивановка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 114 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-11 | 0,40 | 2,08 | дер. с ж/б | 56,20 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 115 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-3-11 | 0,40 | 0,66 | дер. с ж/б | 44,00 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 116 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-13 | 0,40 | 1,45 | дер. с ж/б | 60,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 117 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-3-13 | 0,40 | 1,16 | дер. с ж/б | 77,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 118 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-3-13 | 0,40 | 4,67 | дер. с ж/б | 67,60 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 119 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Леонтьевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-16 | 0,40 | 0,75 | дер. с ж/б | 62,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655413101 | с Леонтьевка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 120 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Двинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-3-24 | 0,40 | 1,64 | дер. с ж/б | 68,10 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655406101 | д Двинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 121 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Белогорка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-14 | 0,40 | 2,08 | дер. с ж/б | 54,60 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407111 | д Белогорка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 122 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Белогорка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-15 | 0,40 | 1,00 | дер. с ж/б | 52,60 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655407111 | д Белогорка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 123 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-17 | 0,40 | 1,51 | дер. с ж/б | 63,10 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 124 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-4-17 | 0,40 | 2,04 | дер. с ж/б | 78,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 125 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-19 | 0,40 | 3,75 | дер. с ж/б | 89,20 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 126 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-4-19 | 0,40 | 1,53 | дер. с ж/б | 72,90 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 127 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-20 | 0,40 | 0,60 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 128 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-29 | 0,40 | 0,40 | дер. с ж/б | 56,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 129 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-4-29 | 0,40 | 0,10 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 130 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-28 | 0,40 | 1,95 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 131 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-4-28 | 0,40 | 0,07 | дер. с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 132 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Красинка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-4-28 | 0,40 | 0,10 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655410101 | с Красинка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 133 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-4-31 | 0,40 | 1,80 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 134 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-2 | 0,40 | 1,65 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 135 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-5-2 | 0,40 | 2,65 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 136 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-5-4 | 0,40 | 1,13 | дер. с ж/б | 62,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 137 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-5 | 0,40 | 0,59 | дер. с ж/б | 42,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 138 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-5-5 | 0,40 | 0,64 | дер. с ж/б | 64,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 139 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-21 | 0,40 | 2,63 | дер. с ж/б | 75,30 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 140 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-5-21 | 0,40 | 2,00 | дер. с ж/б | 74,10 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 141 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-5-21 | 0,40 | 0,47 | дер. с ж/б | 52,20 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 142 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-5-25 | 0,40 | 1,75 | дер. с ж/б | 47,40 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 143 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-28 | 0,40 | 0,56 | дер. с ж/б | 51,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 144 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-5-28 | 0,40 | 2,60 | дер. с ж/б | 65,00 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 145 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-5-28 | 0,40 | 1,51 | дер. с ж/б | 60,60 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 146 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-31 | 0,40 | 0,51 | дер. с ж/б | 72,90 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 147 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 40-5-31 | 0,40 | 1,08 | дер. с ж/б | 49,30 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 148 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Тюхтет | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-5-36 | 0,40 | 2,10 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655425101 | с Тюхтет | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 149 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-2 | 0,40 | 0,41 | дер. с ж/б | 45,60 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 150 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-2 | 0,40 | 1,88 | дер. с ж/б | 62,50 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 151 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-4 | 0,40 | 0,40 | дер. с ж/б | 131,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 152 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-4 | 0,40 | 1,54 | дер. с ж/б | 59,20 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 153 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Хохловка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-5 | 0,40 | 1,17 | дер. с ж/б | 55,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407121 | д Хохловка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 154 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Хохловка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-5 | 0,40 | 0,59 | дер. с ж/б | 53,60 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655407121 | д Хохловка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 155 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Хохловка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-6 | 0,40 | 0,67 | дер. с ж/б | 55,80 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655407121 | д Хохловка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 156 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Хохловка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-6 | 0,40 | 0,94 | дер. с ж/б | 55,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655407121 | д Хохловка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 157 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Безручейка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-9 | 0,40 | 1,50 | дер. с ж/б | 49,80 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655407106 | д Безручейка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 158 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Безручейка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-9 | 0,40 | 1,75 | дер. с ж/б | 54,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407106 | д Безручейка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 159 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Чистый ручей | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-13 | 0,40 | 3,69 | дер. с ж/б | 51,30 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655407126 | д Чистый Ручей | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 160 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-21 | 0,40 | 0,82 | дер. с ж/б | 68,30 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 161 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-21 | 0,40 | 0,42 | дер. с ж/б | 52,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 162 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-7-22 | 0,40 | 1,11 | дер. с ж/б | 58,70 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 163 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 40-7-22 | 0,40 | 2,93 | дер. с ж/б | 66,60 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 164 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-27 | 0,40 | 0,42 | дер. с ж/б | 42,50 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 165 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-7-27 | 0,40 | 0,74 | дер. с ж/б | 67,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 166 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-7-27 | 0,40 | 0,69 | дер. с ж/б | 57,90 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 167 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Зареченка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-7-32 | 0,40 | 2,52 | дер. с ж/б | 101,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655407101 | с Зареченка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 168 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Покровка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 40-8-23 | 0,40 | 1,95 | дер. с ж/б | 47,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655425116 | д Покровка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 169 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Покровка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 40-8-23 | 0,40 | 3,75 | дер. с ж/б | 51,40 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425116 | д Покровка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 170 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Покровка | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 40-8-23 | 0,40 | 0,21 | дер. с ж/б | 70,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655425116 | д Покровка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 171 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Васильевка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-1-1 | 0,40 | 2,56 | дер. с ж/б | 58,20 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416111 | с Васильевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 172 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Васильевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-1-1 | 0,40 | 0,50 | дер. с ж/б | 45,50 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416111 | с Васильевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 173 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-1-4 | 0,40 | 1,82 | дер. с ж/б | 55,20 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 174 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-1-4 | 0,40 | 1,48 | дер. с ж/б | 47,70 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 175 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-1-5 | 0,40 | 3,66 | дер. с ж/б | 54,60 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 176 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-1-5 | 0,40 | 2,04 | дер. с ж/б | 40,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 177 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-1-7 | 0,40 | 0,70 | дер. с ж/б | 46,70 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 178 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Ларневка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-1-9 | 0,40 | 0,16 | дер. с ж/б | 53,30 | Удовлетворительное | 30,00 | 4655416121 | д Ларневка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 179 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Васильевка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-3-1 | 0,40 | 3,76 | дер. с ж/б | 57,80 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655416111 | с Васильевка | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 180 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Никольск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-1 | 0,40 | 2,30 | дер. с ж/б | 57,50 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416126 | д Никольск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 181 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Ярлыковка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-3 | 0,40 | 0,46 | дер. с ж/б | 41,80 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 182 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-4 | 0,40 | 0,30 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 183 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-5-4 | 0,40 | 1,40 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 184 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 68-5-4 | 0,40 | 0,36 | дер. с ж/б | 51,40 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 185 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 68-5-4 | 0,40 | 0,68 | дер. с ж/б | 42,50 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 186 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л6 ТП 68-5-4 | 0,40 | 1,06 | дер. с ж/б | 55,80 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 187 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Куликовка | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-5 | 0,40 | 0,46 | дер. с ж/б | 57,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416116 | д Куликовка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 188 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Куликовка | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-5-5 | 0,40 | 0,74 | дер. с ж/б | 49,30 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416116 | д Куликовка | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 189 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-6 | 0,40 | 0,20 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 190 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-5-6 | 0,40 | 0,10 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 191 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-5-7 | 0,40 | 1,42 | дер. с ж/б | 50,70 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 192 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 68-5-7 | 0,40 | 1,06 | дер. с ж/б | 75,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 193 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-8 | 0,40 | 1,76 | дер. с ж/б | 67,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655416131 | п Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 194 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 68-5-11 | 0,40 | 3,52 | дер. с ж/б | 57,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 195 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Н. Митрополька | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 68-5-11 | 0,40 | 2,46 | дер. с ж/б | 58,60 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655416101 | с Новомитрополька | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 196 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-1-1 | 0,40 | 1,94 | дер. с ж/б | 60,60 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 197 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-1-1 | 0,40 | 1,57 | дер. с ж/б | 54,10 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 198 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-1-1 | 0,40 | 0,14 | дер. с ж/б | 48,30 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 199 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-1-2 | 0,40 | 1,77 | дер. с ж/б | 61,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 200 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-1-2 | 0,40 | 1,08 | дер. с ж/б | 54,30 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 201 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-1-2 | 0,40 | 1,10 | дер. с ж/б | 61,10 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 202 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | п. Сплавной | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 55-1-2 | 0,40 | 1,75 | дер. с ж/б | 62,30 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655404106 | п Сплавной | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 203 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-1-4 | 0,40 | 0,54 | дер. с ж/б | 77,10 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 204 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-1-4 | 0,40 | 0,28 | дер. с ж/б | 57,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 205 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-1-5 | 0,40 | 0,54 | дер. с ж/б | 60,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 206 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-1-5 | 0,40 | 0,47 | дер. с ж/б | 78,30 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 207 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-1-6 | 0,40 | 2,28 | дер. с ж/б | 57,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 208 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. В.Четск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-1-6 | 0,40 | 2,21 | дер. с ж/б | 59,70 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655404101 | п Верх-Четск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 209 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-2-1 | 0,40 | 1,28 | дер. с ж/б | 53,50 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 210 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-2-1 | 0,40 | 2,13 | дер. с ж/б | 59,20 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 211 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-2-1 | 0,40 | 1,92 | дер. с ж/б | 59,80 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 212 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л4 ТП 55-2-1 | 0,40 | 0,17 | дер. с ж/б | 56,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 213 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-2-2 | 0,40 | 0,52 | дер. с ж/б | 64,40 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655422101 | с Поваренкино | Администрация Поваренкинского сельсовета Тюхтетского района | 60,00 %
| 214 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-2-2 | 0,40 | 0,64 | дер. с ж/б | 90,70 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655422101 | с Поваренкино | Администрация Поваренкинского сельсовета Тюхтетского района | 50,00 %
| 215 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-2-3 | 0,40 | 1,55 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 216 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-2-5 | 0,40 | 1,94 | дер. с ж/б | 53,90 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 217 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Поварёнкино | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-2-5 | 0,40 | 1,96 | дер. с ж/б | 59,40 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422101 | с Поваренкино | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 218 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-2 | 0,40 | 1,05 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 219 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-2 | 0,40 | 0,86 | дер. с ж/б | 57,70 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 220 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-3 | 0,40 | 1,00 | дер. с ж/б | 166,70 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 221 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-3 | 0,40 | 0,31 | дер. с ж/б | 62,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 222 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-5 | 0,40 | 1,53 | дер. с ж/б | 64,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 223 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Усть-Чульск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-5 | 0,40 | 1,20 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655428111 | д Усть-Чульск | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 224 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-7 | 0,40 | 0,95 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655428101 | с Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 225 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-7 | 0,40 | 0,25 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 48,00 | 4655428101 | с Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 226 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-8 | 0,40 | 1,10 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655428101 | с Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 227 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-8 | 0,40 | 0,75 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655428101 | с Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 228 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Чиндат | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-3-8 | 0,40 | 0,68 | дер. с ж/б | 56,70 | Удовлетворительное | 34,00 | 4655428101 | с Чиндат | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 229 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Пасечное | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-3-9 | 0,40 | 1,62 | дер. с ж/б | 67,50 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655428106 | д Пасечное | ПАО "МРСК Сибири | 50,00 %
| 230 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Пасечное | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-3-9 | 0,40 | 1,67 | дер. с ж/б | 64,20 | Удовлетворительное | 38,00 | 4655428106 | д Пасечное | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 231 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Пасечное | ВЛ 0,4 кВ Л3 ТП 55-3-9 | 0,40 | 1,16 | дер. с ж/б | 61,10 | Удовлетворительное | 42,00 | 4655428106 | д Пасечное | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 232 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Черкаск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-5-1 | 0,40 | 1,97 | дер. с ж/б | 78,80 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422111 | д Черкасск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 233 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Черкаск | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-5-2 | 0,40 | 0,45 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422111 | д Черкасск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 234 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | с. Черкаск | ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 55-5-2 | 0,40 | 0,25 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 43,00 | 4655422111 | д Черкасск | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
| 235 | 4655000 | Тюхтетский муниципальный район | д. Рубино | ВЛ 0,4 кВ Л1 ТП 55-5-5 | 0,40 | 0,55 | дер. с ж/б | 50,00 | Удовлетворительное | 45,00 | 4655422106 | с Рубино | ПАО "МРСК Сибири | 60,00 %
Глава района
Дзалба Геннадий Петрович
Инсполнитель